西宁市口腔医院后勤保障物资-水、电、暖五金及其他配、备件清单（包三）报价单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 利器盒 | 8L |  | 个 |  |  |
| 2 | 紫外线消毒灯 | 90CM/120CM |  | 根 |  |  |
| 3 | 医疗垃圾袋 | 70*80 |  | 个 |  |  |
| 4 | 线手套 | 棉线 |  | 包 |  |  |
| 5 | 生活垃圾袋 | 办公室垃圾桶 |  | 卷 |  |  |
| 6 | 扎带 | 小号 |  | 包 |  |  |
| 7 | 扎带 | 黄色医疗垃圾使用 |  | 包 |  |  |
| 8 | 锁 | 衣柜锁文件柜锁 |  | 个 |  |  |
| 9 | 木门锁芯 | 门锁 |  | 个 |  |  |
| 10 | 木门锁 | 总成 |  | 个 |  |  |
| 11 | 防火门锁 | 锁体总成 |  | 套 |  |  |
| 12 | 防盗门锁 | 锁体总成 |  | 套 |  |  |
| 13 | 防盗门锁 | 锁体总成 |  | 套 |  |  |
| 14 | 玻璃胶 | 310ML |  | 个 |  |  |
| 15 | 免钉胶 | 310ML |  | 个 |  |  |
| 16 | 抽屉轨道 | 35cm |  | 副 |  |  |
| 17 | 抽屉轨道 | 40cm |  | 副 |  |  |
| 18 | 生料带 |  |  | 个 |  |  |
| 19 | 粘鼠板 |  |  | 张 |  |  |
| 20 | 闭门器 |  |  | 个 |  |  |
| 21 | 换气扇 | 25*25 |  | 个 |  |  |
| 22 | 换气扇 | 30*30 |  | 个 |  |  |
| 23 | 合页直弯 | 不锈钢 |  | 个 |  |  |
| 24 | LED灯平板灯 | 60*60 |  | 个 |  |  |
| 25 | LED超薄面板灯 | 圆形18W |  | 个 |  |  |
| 26 | LED灯盘 | 36W |  | 个 |  | 单色白光吸顶灯直径15-25公分 |
| 27 | LEDT70球形灯 | 16W |  | 个 |  |  |
| 28 | LED灯管 | 20W |  | 个 |  |  |
| 29 | 多用插排 | 公牛10孔 |  | 个 |  | 带断电按钮 |
| 30 | 多用插排 | 公牛4孔 |  | 个 |  | 带断电按钮 |
| 31 | 插头 | 二孔 |  | 个 |  |  |
|  |  | 三孔 |  | 个 |  |  |
| 32 | 插座 | 暗装5孔墙壁插座 |  | 个 |  |  |
|  |  | 明装5孔墙壁插座 |  | 个 |  |  |
|  |  | 16A |  | 个 |  |  |
| 33 | 电工胶带 | 常规 |  | 个 |  |  |
| 34 | 双控双开开关 | 常规 |  | 个 |  |  |
| 35 | 单开开关 | 常规 |  | 个 |  |  |
| 36 | 双开开关 | 常规 |  | 个 |  |  |
| 37 | 三开开关 | 常规 |  | 个 |  |  |
| 38 | 线卡 | 10mm |  | 盒 |  |  |
| 39 | 线卡 | 8mm |  | 盒 |  |  |
| 40 | 铜芯单线 | 2.5平方 |  | 个 |  |  |
| 41 | 单线 | 4平方 |  | 个 |  |  |
| 42 | 护套二芯电线 | 2.5平方 |  | 个 |  |  |
| 43 | 空气开关 | 国标23A/1P |  | 个 |  |  |
| 44 | 空气开关 | 国标32A2P |  | 个 |  |  |
| 45 | 空气开关 | 国标63A2P |  | 个 |  |  |
| 46 | 空气开关 | 国标63A3P |  | 个 |  |  |
| 47 | PVC线槽 | 25mm |  | 根 |  | 阻燃 |
| 48 | PVC线管 | 25mm |  | 根 |  |  |
| 49 | PVC弯头 | 25mm |  | 个 |  |  |
| 50 | PVC直接 | 25mm |  | 个 |  |  |
| 51 | 老式不锈钢水龙头 | 拖把池水龙头 |  | 把 |  |  |
| 52 | 感应水龙头 | 全铜 |  | 把 |  |  |
| 53 | 面盆水龙头 | 冷热双管 |  | 个 |  |  |
| 54 | 高把水龙头 | 全铜单水 |  | 把 |  |  |
| 55 | 不锈钢角阀 | 4分全铜 |  | 个 |  |  |
| 56 | 蹲便储水箱 | 常规 |  | 个 |  |  |
| 57 | 上水软管 | 60CM |  | 根 |  |  |
| 58 | 下水软管 | 塑料伸缩软管 |  | 根 |  |  |
| 59 | 三通 | 4分全铜 |  | 个 |  |  |
| 60 | 球阀 | 4分全铜 |  | 个 |  |  |
| 61 | 面盆翻板 | 常规 |  | 个 |  |  |
| 62 | PPR管 | DN20 |  | 米 |  |  |
| 63 | PPR直接 | DN20 |  | 个 |  |  |
| 64 | PPR弯头 | DN20 |  | 个 |  |  |
| 65 | PPR三通 | DN20 |  | 个 |  |  |
| 66 | PPR管金牛 | DN25 |  | 米 |  |  |
| 67 | PPR直接 | DN25 |  | 个 |  |  |
| 68 | PPR弯头 | DN25 |  | 个 |  |  |
| 69 | PPR三通 | DN25 |  | 个 |  |  |
| 70 | 钢制暖气片 |  |  | 柱 |  |  |
| 71 | 钢制抱卡 | DN35 |  | 个 |  |  |
| 72 | 钢制抱卡 | DN40 |  | 个 |  |  |
| 总合计金额 |  |  |  |  |  |  |

注：常用材料、水、电、暖、五金及其他配备件，都要选择市场主流品牌，电器、照明设备均选择市场品牌商品。如：（佛山、欧普、雷士、众邦、正泰、德力西、公牛）