西宁市口腔医院

生物园区总院、胜利路门诊、北大街门诊反渗透开水直饮机院内议价公告

一、项目名称：西宁市口腔医院生物园院总院、胜利路门诊、北大街门诊反渗透开水直饮机院内议价

二、采购预算：48700元。

三、采购方式：院内议价。

四、报名要求：

（1）投标人须提供证件：投标人的营业执照复印件、公司经营许可证复印件、法人委托授权书原件、政采云平台入围证明文件，以上资料均需加盖公章。资料送达至西宁市口腔医院（生物园院区）院办。

（2）报名及初审时间：2025年2月17日--2月19日（8:30-12:00,14:00-17:30）

五：采购内容

（1）反渗透开水直饮机≥35L，适用人数50人至80人5台

（2）反渗透开水直饮机≥15L，适用人数30人至50人2台

共计7台（详见附件）

六、响应文件

所有投标单位需现场踏勘后制作标书并提供以下有效文件并加盖公章（正本一份、副本一份）：

1.封面；

2.议价文件目录；

3、法人代表人授权书（原件）；

4、法人代表人身份证（正、反面复印件加盖公章）；

5、被授权人身份证（正、反面复印件加盖公章）；

6、报价公司简介及资质；

7、产品质量合格证明；

8、项目报价单；

注：除响应文件外，另须准备密封盖章报价表11份。（报价表以附件形式自行下载）

七、要求：

1.以上项目均为公开议价项目，凡是报名企业，其经销的产品适用范围、功能及规格须与其一致；凡是产品在“政采云”平台注册的报价公司、生产厂家，均可报名参与议价。

2.供应商应严格按照合同内提供的服务内容进行服务，并按照合同定价严格执行，如有违规，院方有权在合同期内重新选择供应商。

3.供应商应具备对其所签定全部合同的履约能力，具备对医院的配送和预约配送能力。

4.本项目以人民币进行结算，产品报价：产品费、验收费、手续费、安装费、包装费、运输费、保险费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

八、议标时间：

请各方于2025年2月20日上午9:00点前将各自的投标文件封存好后提交至西宁市口腔医院招标采购委员会（院办）逾期送达或未按要求装订的投标文件将不予接受。（如议价时间因故调整，另行通知）

九、答疑方式：

供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在规定的时间内到达评审现场进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时到达的，视同放弃答疑。

十、其他补充事宜：

1.我院拒绝接受未密封及未加盖公章的响应文件、分项报价表。

2.供应商，报价厂家、品牌、规格必须与公告要求相一致，否则作无效响应文件处理。

3.评审后我院与选中的供应商联系供货，落选者恕不另行通知。

4.参与比选的供应商一经选中，必须按时供货。

十一、取消供应资格

1.所供应材料出现质量问题。

2.送货时间，配送能力未满足合同要求。

3.无法提供产品所需证件（如合格证、检验报告）。

未满足以上其中一项，我院有权取消供应资格。

附件：

生物园区总院、胜利路门诊、北大街门诊反渗透开水直饮机

报价表

| 名称 | 技术参数 | 数量 | 单价（元/台） | 合计 | 备注（需填写单次更换过滤系统PP棉滤芯+复合活性炭炭棒滤芯+反渗透膜滤芯+颗粒活性炭滤芯费用及年度更换频次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反渗透开水直饮机≥35L，适用人数50人至80人 | 适用人数50人至80人 ；水胆容量≥35L,每小时供水量为≥50L,机械式双龙头按压出水，电220V/380V额定功率 3KW,产品材质整机全不锈钢材质，水槽采用304不锈钢，厚度≥0.8mm；水胆采用食品级304不锈钢，厚度≥1.0mm；门板、侧板采用优质特级压印不锈钢厚度≥0.7mm；内部管路采用304食品级不锈钢波纹管连接；采用步进加热，即开即饮，连续供水，杜绝生水混合，千沸水现象；微电脑控制可定时开关机，微电脑控制，可设定开关机时间，故障显示，水温显示；可防爆、防触电、防渗漏、防干烧、防火、防蒸汽，安全可靠，防触电保护。过滤系统≥4 级反渗透过滤配置（PP棉滤芯+复合活性炭炭棒滤芯+反渗透膜滤芯+颗粒活性炭滤芯）；尺寸长≤600mm宽≤520mm高≤1600mm。 | 5 |  |  |  |
| 反渗透开水直饮机≥15L，适用人数30人至50人 | 适用人数30人至人50 ；两龙头，产品材质整机全不锈钢材质，厚度≥0.8mm；水胆采用食品级304不锈钢，厚度≥1.0mm；出水方式：双温双控，水嘴可同时出热水和直饮水；电源功率220V/50HZ额定功率≤2KW；产水量：每小时供水量为≥63L/H；加热内胆容量≥15L；外形尺寸：长尺寸长≤600mm宽≤520mm高≤1600mm；采用即开即饮，连续供水，杜绝生水混合，千沸水现象；过滤系统：≥4 级反渗透过滤配置（PP棉滤芯+复合活性炭炭棒滤芯+反渗透膜滤芯+颗粒活性炭滤芯）；微电脑控制，可设定开关机时间，故障显示，水温显示；可防爆、防触电、防渗漏、防干烧、防火、防蒸汽，安全可靠，防触电保护。 | 2 |  |  |  |

| 合计总价 |  |
| --- | --- |
| 备注：此报价包括产品相关运输费、安装调试费、安装耗材费、税金及其他不可预见费等费用。 |  |