## 水暖配件（包一）
西宁市口腔医院后勤物资清单
水暖配件
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 分类 | 品牌 | 备注(说明质保) | 报价
SN-1 | 高弯单水龙头 | 合金 | 个 | 水暖
SN-2 | 冷热水水龙头（高弯） | 合金 | 个 | 水暖
SN-3 | 冷热水水龙头（低弯） | 合金 | 个 | 水暖
SN-4 | 感应水龙头 | DN15 红外感应、直流/交流供电 | 个 | 水暖
SN-5 | 快开单水龙头 | 合金 | 个 | 水暖
SN-6 | 上水软管 | 60cm | 根 | 水暖
SN-7 | 上水软管 | 100cm | 根 | 水暖
SN-8 | 冷热水软管 | 60CM | 根 | 水暖
SN-9 | 下水（塑料伸缩软管） | 60cm | 根 | 水暖
SN-10 | 下水管 | 金属 | 根 | 水暖
SN-11 | 脸盆下水翻板 | 全铜 | 套 | 水暖
SN-12 | 不锈钢水池下水翻板 | 1.5 寸（40mm）304 不锈钢翻板下水器 | 套 | 水暖
SN-13 | 坐便器盖 | H208 加厚静音快拆 U 型盖板 | 个 | 水暖
SN-14 | 小便器智能感应冲水器 | 明装暗装智能感应小便冲水器 | 个 | 水暖
SN-15 | 马桶水箱 | 通用加厚静音马桶水箱（整套含进水 / 排水阀） | 个 | 水暖
SN-16 | 蹲便脚踏 | 明装款液压缓冲、自动延时闭合6分、25MM | 个 | 水暖
SN-17 | 角阀 | 精铜加厚阀体、防爆防裂、防锈耐腐蚀 | 个 | 水暖
SN-18 | 内丝三通 | DN15 | 个 | 水暖
SN-19 | 外丝三通 | DN15 | 个 | 水暖
SN-20 | 内丝三通 | DN20 | 个 | 水暖
SN-21 | 外丝三通 | DN20 | 个 | 水暖
SN-22 | 铜球阀 | DN15 | 个 | 水暖
SN-23 | 铜球阀 | DN20 | 个 | 水暖
SN-24 | 铜球阀 | DN25 | 个 | 水暖
SN-25 | 热熔内丝单活接球阀 | DN15 | 个 | 水暖
SN-26 | 热熔内丝单活接球阀 | DN20 | 个 | 水暖
SN-27 | 热熔内丝单活接球阀 | DN25 | 个 | 水暖
SN-28 | 对丝 | DN15 | 个 | 水暖
SN-29 | 对丝 | DN20 | 个 | 水暖
SN-30 | 内、外丝堵头 | DN15不锈钢 | 个 | 水暖
SN-31 | 内、外丝堵头 | DN20不锈钢 | 个 | 水暖
SN-32 | ppr管 | DN15 | 根 | 水暖
SN-33 | ppr直接 | DN15 | 个 | 水暖
SN-34 | ppr弯头 | DN15 | 个 | 水暖
SN-35 | ppr三通 | DN15 | 个 | 水暖
SN-36 | ppr管 | DN20 | 根 | 水暖
SN-37 | ppr直接 | DN20 | 个 | 水暖
SN-38 | ppr弯头 | DN20 | 个 | 水暖
SN-39 | ppr三通 | DN20 | 个 | 水暖
SN-40 | ppr管 | DN25 | 个 | 水暖
SN-41 | ppr直接 | DN25 | 个 | 水暖
SN-42 | ppr弯头 | DN25 | 个 | 水暖
SN-43 | ppr三通 | DN25 | 个 | 水暖
SN-44 | 铁制抱卡 | DN40 | 个 | 水暖
SN-45 | 暖气片 | 钢制柱式、铜铝复合 1800mm高 | 柱 | 水暖
SN-46 | ppr外丝活节 | DN20 | 个 | 水暖
SN-47 | UPVC弯头 | DN15/20/25 | 个 | 水暖
SN-48 | UPVC管 | DN75 | 根 | 水暖
SN-49 | UPVC直接 | DN15/20/25 | 个 | 水暖
SN-50 | UPVC弯头 | DN15/20/25 | 个 | 水暖
SN-51 | UPVC胶 | 常规 | 罐 | 水暖
SN-52 | 生料带 | 常规 | 卷 | 水暖
SN-53 | 反渗透RO膜 | 4040 低压反渗透 RO 膜（4 寸常规款） | 个 | 水暖
SN-54 | 软水盐 | 常规10kg | 袋 | 水暖
注：常用材料、水、暖、及其他配备件，都要选择市场主流品牌。 做到质保期限说明。

## 电工电料（包二）
西宁市口腔医院后勤物资清单
电工电料
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 分类 | 品牌 | 备注（说明质保） | 报价
DGDL-1 | PVC阻燃线槽 | 25MM国标加厚 PVC 阻燃线槽 | 根 | 电工电料
DGDL-2 | PVC阻燃线管 | 25mm国标 PVC 阻燃电工线管 | 根 | 电工电料
DGDL-3 | pvc弯头 | 25mm | 个 | 电工电料
DGDL-4 | pvc直接 | 25mm | 个 | 电工电料
DGDL-5 | 空气开关国标 | 1P C16A | 个 | 电工电料
DGDL-6 | 空气开关国标 | 1P C20A | 个 | 电工电料
DGDL-7 | 空气开关国标 | 2p c20 | 个 | 电工电料
DGDL-8 | 空气开关国标 | 2p c32 | 个 | 电工电料
DGDL-9 | 空气开关国标 | 2p c63 | 个 | 电工电料
DGDL-10 | 空气开关国标 | 3p c32 | 个 | 电工电料
DGDL-11 | 空气开关国标 | 3p c40 | 个 | 电工电料
DGDL-12 | 空气开关国标 | 3p c63 | 个 | 电工电料
DGDL-13 | 漏电保护器国标 | 2p c20 | 个 | 电工电料
DGDL-14 | 漏电保护器国标 | 2p c32 | 个 | 电工电料
DGDL-15 | 漏电保护器国标 | 4p c32 | 个 | 电工电料
DGDL-16 | 漏电保护器国标 | 4p c40 | 个 | 电工电料
DGDL-17 | 漏电保护器国标 | 4p c63 | 个 | 电工电料
DGDL-18 | 电线电缆国标(铜芯单股硬线) | BV电缆1.5m㎡ | 米 | 电工电料
DGDL-19 | 电线电缆国标(铜芯单股硬线) | BV电缆2.5m㎡ | 米 | 电工电料
DGDL-20 | 电线电缆国标(铜芯单股硬线) | BV电缆4m㎡ | 米 | 电工电料
DGDL-21 | 电线电缆国标(铜芯单股硬线) | BV电缆6m㎡ | 米 | 电工电料
DGDL-22 | 电线电缆国标(铜芯单股硬线) | BV电缆10m㎡ | 米 | 电工电料
DGDL-23 | 电线电缆国标 | 护套线两芯2m㎡ | 米 | 电工电料
DGDL-24 | 电线电缆国标 | 护套线两芯4m㎡ | 米 | 电工电料
DGDL-25 | 电线电缆国标 | 护套线两芯6m㎡ | 米 | 电工电料
DGDL-26 | 电线电缆国标 | 护套线三芯6m㎡ | 米 | 电工电料
DGDL-27 | 电线电缆国标 | 橡胶电缆三芯10m㎡ | 米 | 电工电料
DGDL-28 | 电线电缆国标 | 橡胶电缆三芯16m㎡ | 米 | 电工电料
DGDL-29 | 电线电缆国标 | 户外阻燃电缆四芯16m㎡ | 米 | 电工电料
DGDL-30 | 电线电缆国标 | 户外阻燃电缆四芯25m㎡ | 米 | 电工电料
DGDL-31 | 开关插座国标 | 明装单联开关阻燃型 | 个 | 电工电料
DGDL-32 | 开关插座国标 | 明装双联开关阻燃型 | 个 | 电工电料
DGDL-33 | 开关插座国标 | 明装五孔插座阻燃型 | 个 | 电工电料
DGDL-34 | 开关插座国标 | 明装排插阻燃型 | 个 | 电工电料
DGDL-35 | 开关插座国标 | 暗装单联开关阻燃型 | 个 | 电工电料
DGDL-36 | 开关插座国标 | 暗装双联开关阻燃型 | 个 | 电工电料
DGDL-37 | 开关插座国标 | 暗装三联开关阻燃型 | 个 | 电工电料
DGDL-38 | 开关插座国标 | 86型声光控、人体感应延时开关 220V | 个 | 电工电料
DGDL-39 | 插头 | 二插 | 个 | 电工电料
DGDL-40 | 插头 | 三插 | 个 | 电工电料
DGDL-41 | 无线插排 | 10孔阻燃型 | 个 | 电工电料
DGDL-42 | 无线插排 | 4孔阻燃型 | 个 | 电工电料
DGDL-43 | 小型配电箱明装 | 8回路 | 个 | 电工电料
DGDL-44 | 小型配电箱明装 | 6回路 | 个 | 电工电料
DGDL-45 | 小型配电箱明装 | 4回路 | 个 | 电工电料
DGDL-46 | 紫外线灯管 | 90cm,30W | 个 | 电工电料
DGDL-47 | 紫外线灯管 | 120cm,40W | 个 | 电工电料
DGDL-48 | 灯类(二级能耗) | 平板灯60*60,48W | 个 | 电工电料
DGDL-49 | 灯类(二级能耗) | 平板灯60*120cm，68W | 个 | 电工电料
DGDL-50 | 灯类(二级能耗) | 手术室洁净灯30*1.2米嵌入式 | 个 | 电工电料
DGDL-51 | 灯类(二级能耗) | LED灯泡9W | 个 | 电工电料
DGDL-52 | 灯类(二级能耗) | LED灯泡18W | 个 | 电工电料
DGDL-53 | 灯类(二级能耗) | LED灯泡24W | 个 | 电工电料
DGDL-54 | 灯类(二级能耗) | LED灯管60CM 10W | 个 | 电工电料
DGDL-55 | 灯类(二级能耗) | LED灯管90CM 11W | 个 | 电工电料
DGDL-56 | 灯类(二级能耗) | LED灯管120CM 18W | 个 | 电工电料
DGDL-57 | 灯类(二级能耗) | LED吸顶灯 18W | 个 | 电工电料
DGDL-58 | 灯类(二级能耗) | LED吸顶灯 24W | 个 | 电工电料
DGDL-59 | 灯类(二级能耗) | LED牛眼灯3寸 9W | 个 | 电工电料
DGDL-60 | 灯类(二级能耗) | LED牛眼灯3.5寸 12W | 个 | 电工电料
DGDL-61 | 灯类(二级能耗) | LED牛眼灯4寸 15W | 个 | 电工电料
DGDL-62 | 线卡、管卡 | DN16线管固定管卡 | 包 | 电工电料
DGDL-63 | 线卡、管卡 | DN20线管固定管卡 | 包 | 电工电料
DGDL-64 | 线卡、管卡 | DN25线管固定管卡 | 包 | 电工电料
DGDL-65 | 快速接线端子 | 中号 | 个 | 电工电料
DGDL-66 | 快速接线端子 | 小号 | 个 | 电工电料
DGDL-67 | 防水电工胶带 | 常规 | 卷 | 电工电料
DGDL-68 | 电工扎带 | 2.5*150MM | 包 | 电工电料
DGDL-69 | 绝缘手套 | 25KV高压绝缘手套 | 双 | 电工电料
DGDL-70 | 绝缘靴 | 25KV高压绝缘手靴 | 双 | 电工电料
DGDL-71 | 高压验电器 | 10KV | 个 | 电工电料
DGDL-72 | 令克棒 | 10KV 3节3米 | 个 | 电工电料
DGDL-73 | 应急照明灯 | 220V 2*3W 壁挂明装 | 个 | 电工电料
DGDL-74 | 应急照明灯 | 8W DC24V | 个 | 电工电料
DGDL-75 | 疏散指示灯 | 220V 1W | 个 | 电工电料
DGDL-76 | 疏散指示灯 | 1W DC24V | 个 | 电工电料
合计
注：常用材料都要选择市场主流品牌。电器、照明设备均选择市场品牌商品。如：（佛山、众邦、正泰、德力西、公牛等）做到质保期限说明

## 五金、工具（包三）
西宁市口腔医院后勤物资清单
五金
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 分类 | 品牌 | 备注（说明质保） | 报价
WJ1 | 飞机合页 | 不锈钢（小） | 付 | 五金
WJ2 | 卫生间合页 | 隔断合页 | 个 | 五金
WJ3 | 锁舌锁扣 | 不锈钢（小） | 付 | 五金
WJ4 | 闭门器 | 513 / 513D CCC 防火认证 | 个 | 五金
WJ5 | 闭门器 | 60–85kg CCC 防火认证 | 个 | 五金
WJ6 | 抽屉轨道 | 35cm | 个 | 五金
WJ7 | 抽屉轨道 | 40cm | 个 | 五金
WJ8 | 更衣柜文件柜锁 | 通用 | 个 | 五金
WJ9 | 木门锁芯 | 通用 | 个 | 五金
WJ10 | 木门锁总成 | 通用 | 个 | 五金
WJ11 | 防火门锁（锁体总成） | 通用 | 个 | 五金
WJ12 | 防盗门锁（锁体总成） | 通用 | 个 | 五金
WJ13 | 防盗锁芯 | 王力 | 个 | 五金
WJ14 | 挂锁 | 铁质30mm | 把 | 五金
WJ15 | 换气扇 | 25*25 | 个 | 五金
WJ16 | 换气扇 | 30*30 | 个 | 五金
WJ17 | 钢钉 | 5mm | 包 | 五金
WJ18 | 膨胀管 | 6mm | 袋 | 五金
WJ19 | 膨胀管 | 8mm | 袋 | 五金
WJ20 | 膨胀螺丝 | 6mm | 袋 | 五金
WJ21 | 膨胀螺丝 | 8mm | 袋 | 五金
WJ22 | 高强度螺钉 | 3.5mm | 盒 | 五金
WJ23 | 高强度螺钉 | 5mm | 盒 | 五金
WJ24 | 自喷漆 | 手摇自喷金属防锈漆400ml | 瓶 | 五金
WJ25 | 钢丝排污管 | 16mm | 米 | 五金
WJ26 | 防水涂料 | 沥青 | 个 | 五金
WJ27 | 防汛沙袋 | 带沙 | 个 | 五金
WJ28 | 挂钟 | 常规 | 个 | 五金
WJ29 | 灭火器 | 干粉 4kg | 个 | 五金
WJ30 | 灭火器 | 水基 4kg | 个 | 五金
WJ31 | 灭火器 | 二氧化碳 | 个 | 五金
WJ32 | 灭火器箱 | 二瓶装 | 个 | 五金
WJ33 | 灭火毯 | 1.5m×1.5m | 个 | 五金
WJ34 | 防烟面罩 | TZL30 | 个 | 五金
WJ35 | 放撞柱不锈钢无缝 | 活动 | 个 | 五金
WJ36 | 放撞柱不锈钢无缝 | 固定 | 个 | 五金
WJ37 | 线手套 | 棉 | 双 | 五金
WJ38 | 双面胶 | 高粘泡棉 | 个 | 五金
WJ39 | 三秒胶 | 常规 | 瓶 | 五金
WJ40 | 结构胶 | 常规 | 瓶 | 五金
WJ41 | 透明胶带 | 胶带 | 个 | 五金
WJ42 | 万能胶 | 胶 | 个 | 五金
WJ43 | 免钉胶 | 330ml | 个 | 五金
WJ44 | 玻璃胶 | 300ml | 个 | 五金
WJ45 | 鱼珠胶 | 胶 | 瓶 | 五金
WJ46 | 燕尾螺丝 | M4.2、M4.8、M5.5 | 个 | 五金
WJ47 | 磁吸门帘 | 透明塑料（平方米） | M | 五金
WJ48 | 防滑地胶 | 米 | M | 五金
WJ49 | 纺织品棉门帘 | 平方米 | M | 五金
合计
工具
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 分类 |  | 备注 | 最终报价
GJ1 | 内六角 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | 套 | 工具类 |  | 世达
GJ2 | 老虎钳 | 8寸 | 个 | 工具类 |  | 世达
GJ3 | 尖嘴钳 | 6 | 个 | 工具类 |  | 世达
GJ4 | 电工刀 |  | 个 | 工具类 |  | 世达
GJ5 | 斜口钳 | 6 | 个 | 工具类 |  | 世达
GJ6 | 一字螺丝刀 | 6mm | 个 | 工具类 |  | 世达
GJ7 | 十字螺丝刀 | PH2 | 套 | 工具类 |  | 世达
GJ8 | 验电笔 | 0.4KV | 套 | 工具类 |  | 世达
GJ9 | 万用表 | / | 个 | 工具类
GJ10 | 钳形万用表 | 福禄克 | 个 | 工具类
GJ11 | 电动螺丝刀 | 无线充电式 | 个 | 工具类 |  | 博士
GJ12 | 聚光手电 | 充电式 | 个 | 工具类
GJ13 | 冲击钻 | 无线充电式 | 套 | 工具类 |  | 博士
GJ14 | 锂电池角磨机 | 无线充电式 | 把 | 工具类
GJ15 | 活动扳手 | 合金钢8寸 | 个 | 工具类
GJ16 | 活动扳手 | 合金钢10寸 | 个 | 工具类
GJ17 | 活动扳手 | 合金钢12寸 | 个 | 工具类
GJ18 | 热熔机 | 2000W，模头4分、6分、1寸 | 个 | 工具类
GJ19 | 热熔头 | 4分、6分、1寸、1.2寸、1.5寸、2寸 | 个 | 工具类
GJ20 | 冲击钻钻头 | 高耐磨钨钢合金8mm | 个 | 工具类
GJ21 | 冲击钻钻头 | 高耐磨钨钢合金12mm | 个 | 工具类
GJ22 | 冲击钻钻头 | 高耐磨钨钢合金14mm | 个 | 工具类
GJ23 | 麻花钻头 | 钨钢合金12mm | 个 | 工具类
GJ24 | 麻花钻头1 | 钨钢合金14mm | 个 | 工具类
GJ25 | 瓷砖钻头 | 钨钢合金6.0mm | 个 | 工具类
GJ26 | 瓷砖钻头1 | 钨钢合金8.0mm | 个 | 工具类
GJ27 | 内6角扳手 | 合金钢全系列 | 个 | 工具类
GJ28 | 开口扳手 | 合金钢全系列5.5-32mm | 个 | 工具类
GJ29 | 卷尺 | 5米 | 个 | 工具类
GJ30 | 钢锯条 | 12寸24齿 | 条 | 工具类
GJ31 | PVC管剪刀 | 42mm加强款 | 个 | 工具类
GJ32 | 木工开孔器 | 25mm | 个 | 工具类
GJ33 | 木工开孔器 | 32mm | 个 | 工具类
GJ34 | 木工开孔器 | 42mm | 个 | 工具类
GJ35 | 铁锹 | 通用 | 个 | 工具类
GJ36 | 雪铲 | 57cm 加厚塑钢推雪铲 | 个 | 工具类
GJ37 | 电烙铁 | 可调温内热式电烙铁 60W | 个 | 工具类
GJ38 | 头灯 | LED 强光头灯 | 个 | 工具类
GJ39 | 大剪刀 | 14 寸工业强力铁皮剪 | 个 | 工具类
GJ40 | 钢丝刷 | 钢丝 | 个 | 工具类
合计
注：工具、五金，都要选择市场主流品牌。做到质保期限说明。

## 爱卫、消毒（包四）
西宁市口腔医院后勤物资清单
爱卫、消毒
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 分类 | 品牌 | 备注（说明质保） | 报价
WSXD1 | 利器盒 | 8L | 个 | 爱卫物资
WSXD2 | 利器盒 | 1L | 个 | 爱卫物资
WSXD3 | 刮刮乐拖布桶 | 常规 | 套 | 爱卫物资
WSXD4 | 拖把 | 白线 | 个 | 爱卫物资
WSXD5 | 平板拖把拖布 | 80*15cm | 个 | 爱卫物资
WSXD6 | 平板拖把拖布 | 90*15cm | 个 | 爱卫物资
WSXD7 | 套扫 | 塑料 | 套 | 爱卫物资
WSXD8 | 洗衣粉 | 3千克 | 袋 | 爱卫物资
WSXD9 | 芨芨草扫把 | 芨芨草，长2.7m | 个 | 爱卫物资
WSXD10 | 办公室垃圾桶 | 塑料6L | 个 | 爱卫物资
WSXD11 | 乳胶手套（长） | 天然乳胶，掌宽8-9cm,长38cm | 双 | 爱卫物资
WSXD12 | 塑料水桶 | 带盖加厚100L | 个 | 爱卫物资
WSXD13 | 毛巾（抹布） | 20*40不掉色、强吸水 | 条 | 爱卫物资
WSXD14 | 垃圾袋 | 办公室垃圾桶使用 | 卷 | 爱卫物资
WSXD15 | 大平口黑色垃圾袋 | 塑料，90*110，加厚 | 个 | 爱卫物资
WSXD16 | 分类垃圾桶 | 40*50 | 个 | 爱卫物资
WSXD17 | 医疗垃圾袋 | 70*80，5丝，瓶口，100只/卷 | 个 | 爱卫物资
WSXD18 | 医疗垃圾袋 | 60*70，瓶口，100只/卷 | 个 | 爱卫物资
WSXD19 | 医疗垃圾桶 | 带盖加厚40L | 个 | 爱卫物资
WSXD41 | 杀虫剂 | 常规 | 瓶 | 爱卫物资
WSXD42 | 粘鼠板 | （加厚强力款）：35×22cm | 个 | 爱卫物资
WSXD21 | 灭鼠杀虫饵剂 | 通用 | 盒 | 爱卫物资
WSXD22 | 灭蝇灭蚊灯 | SFY-8W：8W | 个 | 爱卫物资
WSXD23 | 毒饵站 | 通用 | 个 | 爱卫物资
WSXD24 | 次氯酸钠 | 固体，片状25KG | 袋 | 爱卫物资
WSXD25 | 氯化钠 | 无色立方结晶50KG | 袋 | 爱卫物资
WSXD26 | 氢氧化钠 | 含量≧96%25KG | 袋 | 爱卫物资
WSXD27 | 水浍洁消毒粉 | 洁王子1KG | 瓶 | 爱卫物资
WSXD28 | 小水桶 | 带盖3L | 个 | 爱卫物资
WSXD29 | 透明胶带 | 宽6cm | 卷 | 爱卫物资
WSXD30 | 马桶刷 | 塑料 | 个 | 爱卫物资
WSXD31 | 不锈钢三分类垃圾桶 | 单桶30升 | 组 | 爱卫物资
WSXD32 | 医疗垃圾桶 | 带盖加厚40L | 个 | 爱卫物资
WSXD33 | 翻盖垃圾桶 | 50L | 个 | 爱卫物资
WSXD34 | 普通雨鞋 | 加绒、保暖、防滑、橡胶 | 双 | 爱卫物资
WSXD35 | 百洁布 | 10*15cm(绿色、96#含砂去污) | 个 | 爱卫物资
WSXD36 | 塑料筛子 | 塑料，直径30cm，孔径2mm |  | 爱卫物资
WSXD37 | 彩条布 | 宽2M | 米 | 爱卫物资
WSXD38 | 肥皂 | 200g （无磷抑菌皂） | 个 | 爱卫物资
WSXD39 | 洁厕剂 | 500ml 医用级除菌洁厕液 | 个 | 爱卫物资
WSXD40 | 喷香剂 | 常规 | 瓶 | 爱卫物资
WSXD43 | 地毯 | 丙纶(聚丙烯纤维)PVC底，0.07cm厚，90cm | 米 | 爱卫物资
丙纶(聚丙烯纤维)PVC底，0.07cm厚，120cm
丙纶(聚丙烯纤维)PVC底，0.07cm厚，160cm
丙纶(聚丙烯纤维)PVC底，0.07cm厚，200cm
合计
注：爱卫材料及消毒物品，都要选择市场主流品牌。做到质保期限说明。

## 电器类（包五）
西宁市口腔医院后勤物资清单
电器类
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 分类 | 品牌 | 备注（说明质保） | 报价
DQ-1 | 微波炉 |  | 个 | 电器类
DQ-2 | 洗衣机 | 15kg | 个 | 电器类
DQ-3 | 冰箱 | 250L | 个 | 电器类
DQ-4 | 油丁 | 2000W | 个 | 电器类
DQ-5 | 电风扇 | 220V、三档调速、静音、可摇头 | 个 | 电器类
DQ-6 | 电子秤 | 0.1g–10kg | 个 | 电器类
DQ-7 | 气体检测仪 | 常规 | 个 | 电器类
DQ-8 | 烧水壶 | 304 不锈钢 全自动断电烧水壶 | 个 | 电器类
合计

## 被服布草（包六）
被服布草类
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 分类 | 品牌 | 备注（说明质保） | 报价
QT-1 | 被套 | 50％涤50％1.6*2 | 件 | 被服布草类
QT-2 | 被罩 | 蓝白格50％涤50％1.6*2 | 件 | 被服布草类
QT-3 | 枕套 | 48×74cm | 个 | 被服布草类
QT-4 | 枕芯 | 荞麦46×74cm | 个 | 被服布草类
QT-5 | 窗帘 | 医院常规米 | M | 被服布草类
QT-6 | 工作服（后勤） | 常规 | M | 被服布草类
QT-7 | 医生工作服（分体式） | 92%聚酯纤维，7%棉，1%电导丝 | 套 | 被服布草类
QT-8 | 医生工作服（长款） | 92%聚酯纤维，7%棉，1%电导丝 | 套 | 被服布草类
QT-9 | 护士服（分体式） | 92%聚酯纤维，7%棉，1%电导丝 | 套 | 被服布草类
QT-10 | 防针刺拖鞋 |  | 双 | 被服布草类
QT-11 | 医生、护士（包帽） |  | 顶 | 被服布草类
QT-12 | 无纺布 | 60*60 | 个 | 被服布草类
QT-13 | 无纺布 | 120*120 | 个 | 被服布草类
QT-14 | 无纺布 | 90*90 | 个 | 被服布草类
QT-15 | 洗手衣短袖 | 各尺码 四面弹速干新型面料 全面纱卡 | 个 | 被服布草类
QT-16 | 洗手衣长袖袖 | 各尺码 四面弹速干新型面料 全面纱卡 | 个 | 被服布草类
QT-17 | 病号服 | 纯棉 | 个 | 被服布草类
QT-18 | 手术衣（报背） |  | 个 | 被服布草类
QT-19 | 夹被（双层纯棉） | 200*150 | 个 | 被服布草类
QT-20 | 治疗巾（双层纯棉） | 85*75 | 个 | 被服布草类
QT-21 | 治疗巾（双层纯棉） | 60*45 | 个 | 被服布草类
QT-22 | 洞巾（双层纯棉） | 250*175 | 个 | 被服布草类
QT-23 | 洞巾（双层纯棉） | 90*130 | 个 | 被服布草类
QT-24 | 中单（双层纯棉） | 180*100 | 个 | 被服布草类
QT-25 | 毛巾（双层纯棉） | 30*30 | 个 | 被服布草类
QT-26 | 包布（双层纯棉） | 90*90 | 个 | 被服布草类
QT-27 | 包布（双层纯棉） | 60*60 | 个 | 被服布草类
QT-28 | 包布（双层纯棉） | 45*45 | 个 | 被服布草类
QT-29 | 包布（双层纯棉） | 160*140 | 个 | 被服布草类
QT-30 | 包头巾（双层纯棉） | 90*60 | 个 | 被服布草类
QT-31 | 国旗 | 1号防水192*288 | 面 | 被服布草类
2号防水160*240
3号防水128*192
4号防水96*144
合计
电器及物品都要选择市场主流品牌。做到质保期限说明